## Presupuesto
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Obra: Adecuación Laboratorio Ex Pasteur
[5 empty] | Superficie cubierta m² | 191.6
Expediente: |  | 2020-04-01 |  |  | Superficie semicubierta m²
RUBRO | DESIGNACION DE LAS OBRAS | Cómputo |  | Presupuesto |  |  | Incidencia porcentual
|  | Unid. | Cant. | Precio Unitario | Precio Item | Precio Rubro
01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 501597.941 | 10.32%
01.01 | DEMOLICIONES
01.01.01 | Demolición de hormigón en masa en cimentación. Incluso retiro de material de demolición | m³ |  | 4152.0935 | 0 |  | 0%
01.01.02 | Demolición de contrapiso de hormigón de cascote. Espesor 0,12 m. Incluso retiro de material de demolición | m² |  | 481.7196 | 0 |  | 0%
01.01.03 | Demolición de contrapiso de cascote empastado. Espesor 0,08 m. Incluso retiro dematerial demolido | m² | 36.6 | 245.6 | 8988.96 |  | 0.1849%
01.01.04 | Demolición de pared de ladrillos comunes, revocada de ambas caras, espesor 0,15 m. Incluso retiro de material de demolición | m² |  | 546.7826 | 0 |  | 0%
01.01.05 | Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,20 m incluso retiro de material de demolición | m² |  | 377.3703 | 0 |  | 0%
01.01.06 | Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,15 m incluso retiro de material de demolición | m² |  | 278.2322 | 0 |  | 0%
01.01.07 | Demolición manual de mampostería de ladrillos huecos, espesor 0,10 m incluso retiro de material de demolición | m² |  | 185.4881 | 0 |  | 0%
01.01.08 | Demolición de hormigón armado en estructuras, incluso apuntalamientos, arriostramientos, cortes, anulación de apoyos, retiro de material de demolición y limpieza. | m³ |  | 4122.5283 | 0 |  | 0%
01.01.09 | Desmotado con medios manuales, de cubierta completa, de chapa de aluminio, hierro galvanizado, fibrocemento o de materiales sintéticos, incluso desmontado estructura portante, de limahoyas, cumbreras, canalones y encuentro con paramentos. | m² |  | 1899.4514 | 0 |  | 0%
01.01.10 | Desmontado de carpinterías de madera, acero o aluminio, incluso guías de persianas y parte proporcional de aprovechamientos. | m² |  | 1294.1236 | 0 |  | 0%
01.01.11 | Desmontado de barandas de escalera | ml |  | 554.002 | 0 |  | 0%
01.01.12 | Desmontado de radiador de calefacción, incluso parte proporcional de aprovechamientos | ud |  | 644.4177 | 0 |  | 0%
01.01.13 | Desmontado de cañerías de calefacción, incluso parte proporcional de aprovechamientos | ml |  | 562.2297 | 0 |  | 0%
01.01.14 | Desmontado de instalación eléctrica, comprende la extracción de conductores, interruptores, circuitos, puntos de luz, toma corrientes, etc., Para posterior recableado | ud | 1 | 14477.64 | 14477.64 |  | 0.2978%
01.01.15 | Desmontado de cañerías de alimentación de agua | ud | 1 | 7240.54 | 7240.54 |  | 0.1489%
01.01.16 | Desmontado de cañería de gas | ud | 1 | 8572.35 | 8572.35 |  | 0.1763%
01.01.17 | Desmontado de inodoro con depósito a mochila y desagües | ud |  | 1050.4428 | 0 |  | 0%
01.01.18 | Desmontado de inodoro con depósito exterior alto y desagües | ud |  | 1181.0672 | 0 |  | 0%
01.01.19 | Desmontado de lavatorio con pie, incluso grifería y desagües | ud |  | 1050.4428 | 0 |  | 0%
01.01.20 | Desmontado de mingitorio, incluso depósito automático o grifería y desagües | ud |  | 1115.755 | 0 |  | 0%
01.01.21 | Demolición de cámara de inspección de ladrillo, tamaño medio 60x60x100 cm. Incluso retiro de material de demolición | gl |  | 2784.8683 | 0 |  | 0%
01.01.22 | Demolición de azotea no transitable construida sobre losa, incluso demolición de encuentros y juntas de dilatación. Incluso retiro de material de demolición | m² |  | 565.7444 | 0 |  | 0%
01.01.23 | Demolición de azotea transitable construida sobre losa, incluso demolición de encuentros y juntas de dilatación. Incluye retiro de material de demolición | m² |  | 708.3578 | 0 |  | 0%
01.01.24 | Retiro de piso cerámico | m² | 191.6 | 639.41 | 122510.956 |  | 2.52%
01.01.25 | Levantado de piso ferrocementicio. Incluye retiro de material de demolición | m² |  | 760.0719 | 0 |  | 0%
01.01.26 | Levantado de piso de mosaicos, incluso mortero de asiento. Incluso retiro de material de demolición y limpieza | m² |  | 457.6071 | 0 |  | 0%
01.01.26 | Desmontado de entrepisos de madera | m² | 135 | 824.61 | 111322.35 |  | 2.29%
01.01.27 | Desmontado de zócalo de baldosas cerámicas, incluso mortero de fijación, limpieza y retiro de material de demolición | ml |  | 113.1489 | 0 |  | 0%
01.01.28 | Levantado de piso de goma, incluso parte proporcional de zócalos | m² |  | 273.0003 | 0 |  | 0%
01.01.29 | Desmontado de cielorraso de madera, clavado sobre alfajías | m² |  | 469.8336 | 0 |  | 0%
01.01.30 | Picado de cielorraso aplicados a la cal. Incluso retiro de material de demolición y limpieza | m² |  | 627.1792 | 0 |  | 0%
01.01.31 | Extracción de cielorraso suspendido de yeso o cal. Incluso retiro de material de demolición y limpieza | m² |  | 713.3694 | 0 |  | 0%
01.01.32 | Picado de paramentos revestidos con azulejo o revestimiento cerámico, incluso retiro de material de demolición | m² | 122.3 | 528.76 | 64667.348 |  | 1.33%
01.01.33 | Picado de partes flojas en revoques grueso y fino en paredes y molduras. Incluso retiro de material de demolición y limpieza | m² | 30 | 499.3 | 14979 |  | 0.3081%
01.01.34 | Picado de revoques bajo revestimiento | m² |  | 371.4169 | 0 |  | 0%
01.01.35 | Apertura de vanos en mampostería de ladrillos comunes, espesor 0,15 m. Incluso retiro de matderial de demolición y limpieza | m² |  | 740.3281 | 0 |  | 0%
01.01.36 | Apertura de vanos en mampostería de ladrillos cerámicos huecos, espesor 0,15 m. Incluso retiro de matderial de demolición y limpieza | m² |  | 574.0826 | 0 |  | 0%
01.01.37 | Retiro de mesadas de granito completa y divisorios de boxes de mármol y acopio de los mismos para su posterior reutilización | m² |  | 1278.8114 | 0 |  | 0%
01.01.38 | Demolición de entrepiso de bovedillas de ladrillos comunes y perfiles IPN Nº 12, incluso retiro de material de demolición y limpieza | m² |  | 904.9845 | 0 |  | 0%
01.01.39 | Demolición de edificio de mampostería de ladrillos cerámicos huecos, cubierta de chapas de fibrocemento, incluso desmontado de instalaciones existentes, carpinterías, solados y revestimientos. Incluye acopio de material reutilizable y retiro de material descartable | m² |  | 6304.7151 | 0 |  | 0%
01.01.40 | Desmontado de tabique de placa de roca de yeso, incluso estructura de soporte y retiro de material de demolición | m² | 197.75 | 513.1 | 101465.525 |  | 2.087%
01.01.41 | Desmontado de cubierta de membrana, carpeta de mortero de cemento incluso contrapisos | m² |  | 870.8108 | 0 |  | 0%
01.02 | APUNTALAMIENTOS
01.02.01 | Módulo de andamio prearmado compuesto por dos bastidores normales, un par de diagonales verticales verticales y dos largueros, incluso dos tablones de chapa estampada. Alquiler por mes o fracción | ud |  | 369.6931 | 0 |  | 0%
01.03 | LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01 | Limpieza de terreno. Extracción de árboles, malezas, residuos, etc | m² |  | 348.8166 | 0 |  | 0%
01.04 | VALLADO PROVISORIO
01.04.01 | Cerco de chapa galvanizada (usada) con estructura de madera | ml |  | 4523.5385 | 0 |  | 0%
01.04.02 | Cerco olímpico, altura 2,40 m, malla 50x200x3, alambre tejido romboidal y postes de cemento | ml |  | 3031.3749 | 0 |  | 0%
01.04.03 | Cerco realizado con dados de hormigón, varilla hierro ø 12 mm y cinta bicolor | ml |  | 571.5012 | 0 |  | 0%
01.05 | CASILLA PARA OBRADOR Y PERSONAL
01.05.01 | Casilla para Obrador. Estructura de madera y cerramientos de chapa galvanizada, usada | m² |  | 4953.208 | 0 |  | 0%
01.05.02 | Depósito de materiales, estructura de madera, cubierta y paredes de chapa ondulada usada | m² |  | 4158.8755 | 0 |  | 0%
01.05.03 | Baño Químico alquiler mensual por unidad, incluye flete instalacion, limpieza y mantenimiento semanal, valor del subcontrato | ud |  | 12863.1372 | 0 |  | 0%
01.05.04 | Acondicionamiento de áreas internas | gl |  | 2767.7671 | 0 |  | 0%
01.06 | CARTEL DE OBRA
01.06.01 | Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro Nº 27 m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antióxido y dos manos de esmalte sintético, incluye gráfica simple, colocación e iluminación | ud | 1 | 20727.46 | 20727.46 |  | 0.4264%
01.07 | REPLANTEO
01.07.01 | Replanteo y nivelación de terreno, incluye materiales y herramientas necesarias para la realización de los trabajos, escuadrado y fijaciones de niveles | m² | 191.6 | 139.07 | 26645.812 |  | 0.5481%
10.32%
02 | MOVIMIENTO DE SUELOS |  |  |  |  | 0 | 0%
02.01 | Desmontado de capa superficial humífera | m³ |  | 799.2571 | 0 |  | 0%
02.02 | Relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado Compactación mecánica en capas de 0,15 m máximo, incluso riego y terminación con vibrador | m³ |  | 3070.8663 | 0 |  | 0%
02.03 | Relleno con aporte de tierra negra, incluso siembra de cesped | m² |  | 1594.0287 | 0 |  | 0%
02.04 | Excavación con maquina para sótanos y subsuelos. Comprende cava, carga, elevación y vuelco sobre camión | m³ |  | 1649.7673 | 0 |  | 0%
02.05 | Excavación manual de zanja para fundación e instalaciones, comprende cava, paleo al borde y relleno y compactación final (Incluye excavación de canal impermeable, excavación de canal de tierra compactada y excavación para caños de hormigón premoldeado) | m³ |  | 1278.8114 | 0 |  | 0%
02.06 | Excavación manual para bases de columnas, comprende cava, paleo al borde, posterior relleno y compactación final | m³ |  | 3708.5529 | 0 |  | 0%
02.07 | Excavación para pilotes diám 0,60 m. Profundidad 6,50 m | ml |  | 902.8082 | 0 |  | 0%
02.08 | Excavación para pilotes diám 0,40 m. Profundidad 6,50 m | ml |  | 851.9215 | 0 |  | 0%
02.09 | Excavación para pilotes diám 0,35 m. Profundidad 6,50 m | ml |  | 801.0349 | 0 |  | 0%
02.10 | Excavación para pilotines diám 0,20 m. Profundidad 2,00 m | ml |  | 319.1793 | 0 |  | 0%
0%
03 | ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0 | 0%
03.01 | HORMIGÓN ARMADO
03.01.01 | Bases aisladas. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ (Incluye sobrerrecorrido de ascensor) | m³ |  | 31433.2961 | 0 |  | 0%
03.01.02 | Bases aisladas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 60 kg/m³ | m³ |  | 29406.2634 | 0 |  | 0%
03.01.03 | Zapata corrida o viga de fundación. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 150 kg/m³ | m³ |  | 44895.2613 | 0 |  | 0%
03.01.04 | Zapata corrida y/o viga de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cunatía media 150 kg/m³ | m³ |  | 42546.9159 | 0 |  | 0%
03.01.05 | Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420 cuantía media 60 kg/m³ | m³ |  | 27550.0732 | 0 |  | 0%
03.01.06 | Pilotines diámetro 0,25/0,30 m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 60 kg/m³ | m³ |  | 27848.4584 | 0 |  | 0%
03.01.07 | Pilotes preperforados diámetro 0,40 a 0,60m. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 90 kg/m³ | m³ |  | 29281.3964 | 0 |  | 0%
03.01.08 | Platea de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 70 kg/m³ | m³ |  | 35361.4824 | 0 |  | 0%
03.01.09 | Columnas. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 90 kg/m³ | m³ |  | 43894.7759 | 0 |  | 0%
03.01.10 | Troncos de columnas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ | m³ |  | 44926.9683 | 0 |  | 0%
03.01.11 | Columnas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 95 kg/m³ (Incluso tensores de vigas) | m³ |  | 44363.3375 | 0 |  | 0%
03.01.12 | Vigas normales. Hormigón 1:2:4 (Cemento 320 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 130 kg/m³ | m³ |  | 64182.9225 | 0 |  | 0%
03.01.13 | Vigas normales. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420, cuantía media 130 kg/m³ | m³ |  | 57320.5299 | 0 |  | 0%
03.01.14 | Platea de fundación. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 130 kg/m³ | m³ |  | 53038.7262 | 0 |  | 0%
03.01.15 | Losas macisas. Hormigón 1:3:3 (Cemento 300 kg/m³), acero ADN 420, cuantía media 50 kg/m³ | m³ |  | 41954.65 | 0 |  | 0%
03.01.16 | Losas macisas. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 50 kg/m³. Acabado de hormigón estriado, alisado en bordes | m³ |  | 43039.5825 | 0 |  | 0%
03.01.17 | Losas macisas. Hormigón para pavimento, acero ADN 420 cuantía media 90 kg/m³ (Pasos vehiculares) | m³ |  | 57583.8789 | 0 |  | 0%
03.01.18 | Losa y peldaneado de escalera. Hormigón 1:2:3, acero ADN 420, cuantía media 70 kg/m³ | m³ |  | 63384.4484 | 0 |  | 0%
03.01.19 | Losa y peldaneado de escalera. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 70 kg/m³ | m³ |  | 54768.747 | 0 |  | 0%
03.01.20 | Tabiques. Hormigón elaborado H-21, acero ADN 420 cuantía media 70 kg/m³ | m³ |  | 50629.7458 | 0 |  | 0%
03.01.21 | Dinteles. Hormigón 1:3:3, acero ADN 420, cuantía media 60kg/m³ | m³ |  | 63500.6819 | 0 |  | 0%
03.02 | ESTRUCTURAS METÁLICA
03.02.01 | Viga reticulada plana, compuesta por cordones UPN Nº 16, montantes y diagonales de tubo estructural ø 0,063, espesor 3 mm, altura media 1,80 m, longitud 40 mm | ml |  | 17536.164 | 0 |  | 0%
03.02.02 | Viga reticulada plana, compuesta por cordones UPN Nº 8, montantes y diagonales de tubo estructural ø 0,038, espesor 3,2 mm, altura media 0,50 m, longitud 12 m | ml |  | 7710.8387 | 0 |  | 0%
03.02.03 | Viga reticulada plana, cordón superior, inferior, parantes, dos perfiles "L" de alas iguales 2"x¼" y diagonales un perfil "L" de alas iguales2"x¼", incluso cartelas de chapa lisa de hierro de 6 mm de espesor | ud |  | 85170.4258 | 0 |  | 0%
03.02.04 | Vigas de hierro formada por IPN Nº 16 | ml |  | 8655.301 | 0 |  | 0%
03.02.05 | Vigas de hierro formada por IPN Nº 22, incluso barras de anclaje | ml |  | 12967.0165 | 0 |  | 0%
03.02.06 | Platinas de 140x250x9 mm con seis anclajes mecánico de ø 1"x30 cm con rosca en un extremo | ud |  | 7234.1235 | 0 |  | 0%
03.02.07 | Chapa antideslizante, semilla de melón, espesor ¼", para pedada de escalera, descansos y puentes | m² |  | 10303.2048 | 0 |  | 0%
03.02.08 | Anclajes químicos 7/8"x10" con varilla roscada "Hilti" o similar equivalente | gl |  | 1606.707 | 0 |  | 0%
03.02.09 | Cabriada metálica formada por perfiles ángulo de alas iguales de 4" y 2" | ud |  | 94054.6581 | 0 |  | 0%
03.03 | ESTRUCTURAS DE MADERA
03.03.01 | Viga de madera laminada 3"x10", pino Elliotis | ml |  | 848.1556 | 0 |  | 0%
03.04 | VARIOS
03.04.01 | Puente formado por perfiles UPN 20, anclajes de barras roscadas, bastidores y estructura de tubo 90x90x2,5. Incluso chapa semillada esp: 3,2 mm. | m² |  | 14772.7353 | 0 |  | 0%
0%
04 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 11529.1 | 0.2372%
04.01 | DE LADRILLOS COMUNES
04.01.01 | Mampostería de elevación 0,30/0,45 m de espesor hasta 10,00 m de alto, mortero de asiento ¼:1:3 (0,318 m³) | m³ |  | 17418.6094 | 0 |  | 0%
04.01.02 | Mampostería de elevación con ladrillos comunes, 0,20 m de espesor, mortero de asiento ¼:1:3. | m² | 2.5 | 4611.64 | 11529.1 |  | 0.2372%
04.02 | DE LADRILLOS CERÁMICOS HUECOS
04.02.01 | Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,018 m³) | m² |  | 1817.0982 | 0 |  | 0%
04.02.02 | Mampostería de ladrillo hueco 12x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,012 m³) | m² |  | 1318.836 | 0 |  | 0%
04.02.03 | Mampostería de ladrillo hueco 8x18x33 cm, asentados con mortero de cal reforzada ¼:1:3 (0,008 m³) | m² |  | 1244.7282 | 0 |  | 0%
04.03 | DE BLOQUES DE HORMIGÓN COMPRIMIDOS
04.03.01 | Mampostería de bloque estándar de 14x19x39 cm, mortero de asiento 1:1:5 (0,15 m³/m²) | m² |  | 2025.0456 | 0 |  | 0%
04.04 | MAMPOSTERÍA MIXTA
04.04.01 | Mampostería de ladrillo común visto espesor 0,15m, cámara de aire y ladrillo cerámico hueco de 0,18 m, incluso revoque impermeable y aislación de telgopor 15 kg/m³, mortero aislante 1:3 con hidrófugo, y morteros de asientos ¼:1:3 y :1:4 | m² |  | 18864.007 | 0 |  | 0%
04.05 | VARIOS
04.05.01 | Mampostería de submuración de ladrillón grande 33x18x7 cm (Junta rasada) con mortero de asiento ½:1:4 (0,048 m³/m²) |  |  | 3121.406 | 0 |  | 0%
0.2372%
05 | CONTRUCCIONES EN SECO |  |  |  |  | 0 | 0%
05.01 | TABIQUES
05.01.01 | Tabique simple de placa de roca de yeso, espesor 12,5 mm, estructura de chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft | m² |  | 2678.135 | 0 |  | 0%
05.01.02 | Tabique doble de placa de roca de yeso, dos por cara, espesor 12,5 mm, estructura de chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de 70 mm, una placa de 12,5 mm, junta tomada con cinta y masilla. Incluso aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft | m² |  | 3935.4188 | 0 |  | 0%
05.01.03 | Revestimiento de placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor, sobre solera de 70 mm y montante de 69 mm | m² |  | 2109.3827 | 0 |  | 0%
05.02 | CIELORRASOS
05.02.01 | Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta | m² |  | 2206.7075 | 0 |  | 0%
05.02.02 | Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa verde de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta | m² |  | 2105.1434 | 0 |  | 0%
05.02.03 | Cielorraso de placa de roca de yeso con junta tomada, estructura formada por montantes y soleras de 70 mm de chapa galvanizada Nº 24 y una placa roja de 12 mm de espesor, incluso junta tomada con masilla y cinta | m² |  | 2079.3336 | 0 |  | 0%
05.03 | VARIOS
05.03.01 | Tabique sanitario compuesto por paneles de chapa galvanizada nº 18 y estructura de tubos cuadrados 0,40 x 0,40 m. | m² |  | 5646.6012 | 0 |  | 0%
0%
06 | AISLACIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
06.01 | HIDRÓFUGA HORIZONTAL
06.01.01 | Capa aisladora horizontal doble, con mortero de cemento 1:3 con agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, tipo cajón, espesor 2 cm | m² |  | 831.2612 | 0 |  | 0%
06.02 | HIDRÓFUGA VERTICAL
06.02.01 | Capa aisladora vertical con mortero de cemento 1:3 y agregado de material hidrófugo (10%) en el agua de amasado, alisada a cuchara, espesor 1,2 cm, incluso membrana asfáltica | m² |  | 694.2132 | 0 |  | 0%
06.03 | TERMOACÚSTICAS PARA SOLADOS
06.04 | TERMOACÚSTICAS PARA PAREDES
06.04.01 | Aislación de lana de vidrio en rollo, espesor 50 mm con doble papel Kraft, tipo "Fieltro FL" de Acustiver o similar equivalente, incluso soporte de alambre galvanizado Nº 12 formando entramado de 25x25 cm | m² |  | 957.1798 | 0 |  | 0%
06.04.02 | Aislación acústica para paredes y cielorrasos, placas "Fonac class 1" o similar equivalente, ignífugas 1,22x0,61 m, espesor 35 mm | m² |  | 3076.0906 | 0 |  | 0%
06.05 | VARIOS
06.05.01 | Aislación sobre losa existente, comprende dos manos cruzadas de pintura asfáltica, membrana geotextil y terminación con una capa de pintura geotrans | m² |  | 1283.1581 | 0 |  | 0%
0%
07 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 0 | 0%
07.01 | INCLINADAS
07.01.01 | Readecuacion de cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25 se contempla la provisión y colocación de chapas , aislaciones, clavaderas y listones nuevos con el aprovechamiento de la estructura principal, teniendo en cuenta un 15% de de la misma en mal estado a proveer | m² |  | 2796.3456 | 0 |  | 0%
07.01.02 | Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25, ondulada, sobre perfil "C" galvanizado de 100x45x10mm, cada 75 cm, incluso aislacion tipo "isolant" aluminizado 10mm o similar sobre reticula de alambre galvanizado | m² |  | 9249.5302 | 0 |  | 0%
07.01.03 | Cubierta de pizarra de piedra natural 35x61 cm sobre clavaderas y largueros, comprende aislación hidráulica con membrana líquida "Dizom Lastic Azoteas" de Sibaco o similar equivalente, incluso tejido elástico de fibra poliester, listones de 1"x3" sin cepillar y clavaderas de 1"x2" sin cepillar. (Se considera 30% de reposición de pizarras) | m² |  | 2154.9669 | 0 |  | 0%
07.02 | PLANAS
07.02.01 | Techado con membrana geotéxtil transitale, totalmente pegada sobre la superficie | m² |  | 1156.7587 | 0 |  | 0%
07.02.02 | Cubierta formada por barrera de vapor, aislación térmica, contrapiso de pendiente, carpeta de cemento y arena, terminacón: membrana con geotéxtil | m² |  | 4966.0529 | 0 |  | 0%
07.03 | VARIOS
0%
08 | REVOQUES |  |  |  |  | 148302.737 | 3.051%
08.01 | EXTERIORES
08.01.01 | Azotado de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de material hidrófugo. Espesor 6 mm | m² |  | 335.8091 | 0 |  | 0%
08.01.02 | Revoque grueso a la cal. 20 litros de mortero ¼:1:3 | m² |  | 730.9864 | 0 |  | 0%
08.01.03 | Revoque fino para exterior. Mortero ¼:1:3, espesor 5 mm | m² |  | 921.9575 | 0 |  | 0%
08.01.04 | Revoque exterior completo, comprende azotada impermeable (1:3), grueso (¼:1:3) y fino (¼:1:3) | m² |  | 2049.0056 | 0 |  | 0%
08.02 | INTERIORES
08.02.01 | Revoque interior completo, grueso y fino a la cal terminado a fieltro. 20 litros de mortero ¼:1:4 y 5 litros de mortero 1:2 | m² | 30 | 1444.87 | 43346.1 |  | 0.8917%
08.02.02 | Revoque grueso a la cal bajo revestimientos. 20 litros de mortero 1:1:5 | m² | 122.3 | 858.19 | 104956.637 |  | 2.159%
08.03 | VARIOS
08.03.01 | Revoque interior completo sobre superficies de hormigón. Comprende azotado de mortero de cemento, grueso y fino a la cal. | m² |  | 1924.5202 | 0 |  | 0%
3.051%
09 | YESERÍA |  |  |  |  | 32502.6 | 0.6686%
09.01 | ENLUCIDO DE PAREDES
09.02 | ENLUCIDO DE PAREDES, MORTEROS PROYECTABLES
09.03 | CIELORRASOS
09.03.01 | Cielorraso yeso suspendido (luz h/6mts),comprende azotado de concreto, grueso y fino a la caI incluso estructura de soporte madera y metal desplegado | m² |  | 3347.3092 | 0 |  | 0%
09.03.02 | Cielorraso de yeso aplicado bajo losa. Comprende 5 litros de azotado de concreto 1:3, 20 litros de mortero 1:1:5 y enlucido de yeso | m² |  | 1279.5853 | 0 |  | 0%
09.04 | VARIOS
09.04.01 | Reparación de cielorraso de yeso suspendido. Sin estructura de soporte | m² | 18 | 1805.7 | 32502.6 |  | 0.6686%
0.6686%
10 | CIELORRASOS INDEPENDIENTES |  |  |  |  | 0 | 0%
10.01 | Cielorraso de madera, en pino Nacional con tirantería a la vista | m² |  | 1351.1773 | 0 |  | 0%
10.02 | Cielorraso independiente tipo "Spanacustic" con placa "Isotex Glacial" o similar equivalente | m² |  | 2707.8041 | 0 |  | 0%
10.03 | Cielorraso independiente tipo "Phonex" o similar equivalente, formados por vainillas de hierro prepintada, estructura portante y aislación de lana de vidrio de 38 mm | m² |  | 3354.9986 | 0 |  | 0%
10.04 | Cielorraso independiente de vainillas de PVC 200 mm, "Stetic Plas" SP 200 o similar eqivalente | m² |  | 858.1563 | 0 |  | 0%
0%
11 | CONTRAPISOS Y CARPETAS |  |  |  |  | 37109.106 | 0.7634%
11.01 | CONTRAPISOS
11.01.01 | Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 12 cm, mortero ¼:1:3:6, incluso film de polietileno 100 mic | m² |  | 1215.4654 | 0 |  | 0%
11.01.02 | Contrapiso de cascote empastado y apisonado, sobre terreno natural, espesor 15 cm, mortero ¼:1:3:6 | m² |  | 1250.5061 | 0 |  | 0%
11.01.03 | Contrapiso de cascote empastado, espesor 8 cm, mortero ¼:1:3:6 | m² | 36.6 | 1013.91 | 37109.106 |  | 0.7634%
11.01.04 | Contrapiso de cascote empastado sobre losa, espesor 5,5 cm, mortero ¼:1:3:6 | m² |  | 754.2908 | 0 |  | 0%
11.01.05 | Contrapiso de pendiente, de cascote empastado sobre losa, espesor medio 0,10 m | m² |  | 1433.8147 | 0 |  | 0%
11.02 | CARPETAS
11.02.01 | Carpeta de mortero de cemento y arena (1:3) con agregado de hidrófugo, espesor 2 cm, terminación fratasado | m² |  | 1048.9604 | 0 |  | 0%
0.7634%
12 | PISOS |  |  |  |  | 796676.632 | 16.39%
12.01 | PISOS DE MOSAICOS GRANÍTICOS
12.01.01 | Piso de mosaico granítico, base negra 30x30/15x15 cm. Mortero ¼:1:3 | m² |  | 3721.0616 | 0 |  | 0%
12.01.02 | Piso de mosaico granítico, base gris 30x30/25x25 cm. Mortero ¼:1:3 | m² | 191.6 | 3543.12 | 678861.792 |  | 13.97%
12.01.03 | Pulido de mosaico granítico a piedra fina | m² |  | 508.4772 | 0 |  | 0%
12.01.04 | Pulido de mosaico granítico, lustrado a plomo | m² | 191.6 | 614.9 | 117814.84 |  | 2.424%
12.02 | PISOS DE MOSAICOS CALCÁREOS
12.02.01 | Piso de mosaico calcáreo para vereda, base gris, 20x20 cm. Mortero ¼:1:3 | m² |  | 2080.4076 | 0 |  | 0%
12.03 | PISOS DE LAJAS DE HORMIGÓN COMPRIMIDO
12.03.01 | Piso lajas de hormigón comprimido, 40x40 cm. Mortero ½:1:3 | m² |  | 2338.498 | 0 |  | 0%
12.04 | PISOS CERÁMICOS
12.04.01 | Piso de cerámico rojo, 20x20 cm, para azotea. | m² |  | 2717.6563 | 0 |  | 0%
12.04.02 | Piso de porcelanato 58x58 cm, incluso carpeta de cemento | m² |  | 4582.3404 | 0 |  | 0%
12.05 | PISOS DE MADERA
12.05.01 | Pulido de Piso de Madera y encerado | m² |  | 917.1698 | 0 |  | 0%
12.05.02 | Piso flotante alto tránsito, tablero de fibra de alta densidad recubierto con una lámina de melamina. 1200x192x7 mm | m² |  | 2494.345 | 0 |  | 0%
12.05.03 | Piso con cámara de entablonado de pino cepillado de 1"x3" sobre cabios de pino Elliotis 3"x6" sin cepillar | m² |  | 761.7737 | 0 |  | 0%
12.06 | PISOS DE CEMENTO ALISADO
12.06.01 | Piso de cemento alisado. Comprende 20 litros de mortero 1:3, cinco litros de mortero 1:2 y acabado final con cemento puro terminado a la llana | m² |  | 1559.8814 | 0 |  | 0%
12.07 | PISOS TÉCNICOS ELEVADOS
12.08 | PAVIMENTOS
12.09 | PISOS DE PIEDRAS NATURALES
12.10 | VARIOS
12.10.01 | Piso de baldosa vinílica para alto tránsito "indelval" | m² |  | 3257.2757 | 0 |  | 0%
12.10.02 | Piso de goma lisa en rollo "Indelval" tipo geo plus | m² |  | 3643.3067 | 0 |  | 0%
12.10.03 | Piso de ladrillo común colocado de plano, incluso sellado de juntas con mortero de cemento y arena (1:3). Mortero de asiento ½:1:4 | m² |  | 2314.143 | 0 |  | 0%
12.10.04 | Piso ferrocementicio, espesor medio 12 cm de hormigón H-21, incluso malla electrosoldada de 15x15 cm, e incorporación de endurecedores no metálicos. | m² |  | 3653.1768 | 0 |  | 0%
12.10.05 | Piso microcemento alisado Tipo Laxton color, según planos y memoria | m² |  | 821.0751 | 0 |  | 0%
12.10.06 | Piso de hormigón estriado con alisado de bordes, incluso malla 15 x 15 cm Ø 4,2mm y hormigón tipo H17. | m² |  | 3485.5791 | 0 |  | 0%
12.10.07 | Piso para detección táctil 30x30 | m² |  | 1968.6401 | 0 |  | 0%
16.39%
13 | ZÓCALOS |  |  |  |  | 48627.738 | 1%
13.01 | GRANÍTICOS
13.01.01 | Zócalo granítico, base gris 7,5x30 cm. Mortero 1:1:5 | ml | 90.6 | 536.73 | 48627.738 |  | 1%
13.02 | CLACÁREOS
13.03 | CERÁMICOS
13.03.01 | Zócalo cerámico, ídem piso | ml |  | 486.8866 | 0 |  | 0%
13.03.02 | Zócalo porcellanato 8x30 cm, ídem piso | ml |  | 1006.7086 | 0 |  | 0%
13.04 | DE MADERA
13.04.01 | Zócalo de madera dura 3"x½", sobre tacos de madera amurados. | ml |  | 914.9369 | 0 |  | 0%
13.04.02 | Zócalo de MDF según planos y memoria | ml |  | 489.1805 | 0 |  | 0%
13.05 | DE PIEDRAS NATURALES
13.05.01
13.06 | VARIOS
13.06.01 | Zócalo de cemento alisado h: 15 cm, quince litros de mortero 1:2 terminado con cemento puro | ml |  | 409.6813 | 0 |  | 0%
13.06.02 | Zócalo de PVC "Revinil" 0,08x2,40 m | ml |  | 1604.6975 | 0 |  | 0%
1%
14 | REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 305425.905 | 6.283%
14.01 | AZULEJOS
14.02 | CERÁMICOS
14.02.01 | Revestimiento de cerámico esmaltado 20x20 cm, blanco, colocación con adhesivo plástico a junta recta sellada con pastina al tono. | m² | 122.3 | 2497.35 | 305425.905 |  | 6.283%
14.03 | CEMENTO ALISADO
14.04 | DE MADERA
14.04.01 | Revestimiento acústico de tablas de cedro 1"x2" cepillada, estructura de chapa galvanizada Nº 24; montantes de 69 mm cada 48 cm; solera inferior y superior de 70 mm. Incluso manto de tela vinílica aislante color negro y aislación de lana de vidrio de 50 mm con doble papel Kraft | m² |  | 2610.0667 | 0 |  | 0%
14.05 | MÁRMOLES, GRANITOS, PIEDRAS NATURALES, etc
14.05.01 | Revestimiento de porcelanato 30x30 cm, pulido, colocado a junta recta con adhesivo plástico, incluso sellado de juntas | m² |  | 3194.7 | 0 |  | 0%
14.06 | VARIOS
14.06.01 | Varilla guardacanto tipo "A-Trim" aluminio de 9 mm cromada largo 2,44 m, o similar equivalente | ml |  | 337.6796 | 0 |  | 0%
6.283%
15 | ESCALERAS, UMBRALES, SÓLIAS, ANTEPECHOS |  |  |  |  | 0 | 0%
15.01 | DE GRANITO RECONSTITUIDO
15.02 | DE MÁRMOL, PIEDRAS NATURALES, etc.
15.03 | CEMENTO ALISADO
15.03.01 | Huella y contrahuella de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2 y terminación con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. | m² |  | 2463.4608 | 0 |  | 0%
15.03.02 | Zócalo rampante de cemento alisado. Primera capa 1:3; segunda capa 1:2 y terminación con cememto puro. Espesor promedio 3 cm. | ml |  | 1978.541 | 0 |  | 0%
15.04 | REVESTIMIENTOS ANTIDESLIZANTES
15.04.01
15.05 | SÓLIAS
15.05.01 | Sólias de granito negro | m² |  | 17085.9407 | 0 |  | 0%
15.06 | UMBRALES
15.06.01 | Umbrales y sólias de granito natural. Mortero de asiento 1:1:5 | m² |  | 14863.6574 | 0 |  | 0%
15.07 | ANTEPECHOS
15.07.01 | Antepecho de cemento alisado | ml |  | 874.2659 | 0 |  | 0%
15.08 | VARIOS
15.08.01 | Nariz de escalón perfil L de alas iguales de 1". | ml |  | 782.6524 | 0 |  | 0%
15.08.02 | Cinta antidesizante | ml |  | 241.8569 | 0 |  | 0%
0%
16 | CONDUCTOS HUMEROS Y VENTILACIONES |  |  |  |  | 0 | 0%
16.01 | DE LADRILLOS REFRACTARIOS
16.02 | DE LADRILLOS COMUNES
16.03 | DE HORMGÓN PREMOLDEADO
16.04 | DE CHAPA GALVANIZADA
16.05 | DE PVC
0%
17 | BARANDAS, BALCONES, PASAMANOS, CUPERTINAS |  |  |  |  | 0 | 0%
17.01 | METÁLICAS
17.01.01 | Pasmano formado por tubo estructural de acero de 2" e: 1,25 mm, y barras de fijación de hierro liso redondo ø 10 mm | ml |  | 1443.4912 | 0 |  | 0%
17.01.02 | Pasmano formado por tubo de acero inoxidable de 2" e: 1,25 mm, y barras de fijación de hierro liso redondo ø 10 mm | ml |  | 3844.4286 | 0 |  | 0%
17.01.03 | Baranda formada por tubo de acero inoxidable ø 2", e: 1,5 mm, parante de planchuela 1½", espesor 3/16", tubo estructural 1" y platinas de chapa de 9 mm. Incluso elementos de fijación | ml |  | 10527.0267 | 0 |  | 0%
17.01.04 | Baranda formada por caño redondo ø 2", e: 1,6 mm, parante de caño redondo ø 2", caño redondo 1" y planchuela. Incluso elementos de fijación | ml |  | 9840.2432 | 0 |  | 0%
17.02 | MADERA
17.02.01
17.03 | MAMPOSTERÍA
17.03.01
17.04 | HORMIGÓN
17.04.01
17.05 | VARIOS
17.05.01 | Adecuación de barandas metálicas existentes | ml |  | 2429.6792 | 0 |  | 0%
0%
18 | CARPINTERÍA DE MADERA |  |  |  |  | 172782.54 | 3.554%
18.01 | PUERTAS
18.01.01 | Puerta placa ciega, marco de madera dura, hoja de terciado enchapado en cedro y pomela atornillada | ud |  | 8917.7006 | 0 |  | 0%
18.02 | VENTANAS
18.02.01 | Ventana con marco y dos hojas batientes de cedro, incluso cortina de enrollar de cedro común | ud |  | 3204.0149 | 0 |  | 0%
18.03 | PORTONES
18.04 | CELOSÍAS, POSTIGOS YCORTINAS
18.05 | VARIOS
18.05.01 | Puesta en valor de mueble bajo mesada M1Ex | ud | 8 | 16317.75 | 130542 |  | 2.685%
18.05.02 | Puesta en valor de mueble bajo mesada MC01 | ud | 2 | 13443.6 | 26887.2 |  | 0.5531%
18.05.02 | Alacena con hojas de cedro e interior revestido en melamina. Profundidad 0,30 m y alto de 0,60 m | m² |  | 1687.7189 | 0 |  | 0%
18.05.03 | Barral antipánico. Provisión y colocación | ud |  | 7059.8737 | 0 |  | 0%
18.05.04 | Barral antipánico para puerta de dos hojas. Provisión y colocación | ud |  | 7059.8737 | 0 |  | 0%
18.05.05 | P02 - 0,80x2,10 m. Carpintería de madera existente a restaurar. Una hoja de abrir con ventana visora a lijar, masillar y pintar. Marco de madera a lijar, masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o cambiar. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios. | ud | 2 | 7676.67 | 15353.34 |  | 0.3158%
3.554%
19 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA |  |  |  |  | 307906.07 | 6.334%
19.01 | PUERTAS
19.01.01 | CH 01 - 2,78x2,70 m. Carpintería metálica de dos hojas batientes y paños fijos laterales y superiores, formada por marco de chapa DWG Nº 18 y hojas vidriadas de chapa de acero DWG Nº 18, incluso herrajes, barral antipánico de doble hoja y cristal laminado de seguridad 3+3 | ud |  | 12203.9021 | 0 |  | 0%
19.01.02 | CA 01-2,90x1,70 m. Carpintería de aluminio prepintado, compuesta por paño fijo con vidrios repartidos, incluso premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3+3 | ud |  | 7301.7844 | 0 |  | 0%
19.02 | VENTANAS
19.02.01 | V03 - 1,80 x 1,00 - Ventana metálica formada por marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, premarco de aluminio y dos hojas corredizas. Vidrio laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes Standard tipo "Módena" o similar equivalente. | ud | 4 | 25287.58 | 101150.32 |  | 2.081%
19.02.02 | V04 - 1,80 x 1,00 - Ventana metálica formada por marco de aluminio línea Módena o similar equivalente, premarco de aluminio y un paño fijo. Vidrio laminado de seguridad Blisan 3+3. | ud | 4 | 19193.37 | 76773.48 |  | 1.579%
19.02.03 | PF 01 - 1,79 x 3,00 m. Paño fijo de aluminio prepintado, incluye premarco, marco y cristal laminado de seguridad 3+3 | ud |  | 21843.6344 | 0 |  | 0%
19.03 | PORTONES
19.03.01 | PO 01 - 5,20x2,40 m. Portón plegable de cuatro hojas, marco de chapa DWG Nº 18, hoja de chapa acanalada y bastidor de tubo estructural 40x60 mm, rodamiento de acero templado, incluso tomaportón de cierre y paño fijo superior con cristal laminado 3+3 | ud |  | 9791.6355 | 0 |  | 0%
19.04 | REJAS, CELOSÍAS Y POSTIGOS
19.04.01 | H01-2,22 x 0,63m. Reja con marco de perfil L y planchuelas intermedias de 2"cada 0,15m. | ud |  | 1780.7811 | 0 |  | 0%
19.05 | VARIOS
19.05.01 | TS 01 - 0,70 x 1,90 m. Carpintería compuesta por una hoja de abrir con estructura interior de tubos cuadrados 40 x 40 mm, con una diagonal interior de refuerzo. Box integral de paredes y hoja practicable, estructura principal en tubo galvanizado 40x40 abulanado a paramento y apoyado en piso con terminal de goma. Marco de Ch plegada galvanizada N° 18. Inluso herrajes, tres bisagras a municion reforzada por hoja, con cerradura de baño libre - ocupado. | ud |  | 5488.747 | 0 |  | 0%
19.05.02 | Puesta en valor y reacondicionamiento de carpinterias metalicas existente según planos y memoria, comprende ajustes menores, lubricación de herrajes, reemplazo de paños vidriados rotos y provisión de piezas faltantes o deterioradas, se toma como parametro un deterioro de la carpinteria no mayor al 25% de la totalidad de la misma | m² |  | 2571.7925 | 0 |  | 0%
19.05.03 | Parasol rebatible de aluminio | ml |  | 9393.9507 | 0 |  | 0%
19.05.04 | Celosía metálica formada por bastidores de tubo estructural de 40x40x1,53 mm, y trama lineal de tubo estructural de 15x25x0,55 mm | ud |  | 3993.9291 | 0 |  | 0%
19.05.05 | Barral antipánico | ud |  | 7059.8737 | 0 |  | 0%
19.05.06 | C 01 - 4,80x2,90 m. Recolocación de carpintería de aluminio existente | m² |  | 1660.2116 | 0 |  | 0%
19.05.07 | H 02 - 0,60x5,1 m. Escalera metálica corrediza, formada por tubos estructurales laterales 50x50 mm, y escalones de tubo estructural 40x40mm, incluso ruedas de nylon de 0,75mm. | ud |  | 43979.4438 | 0 |  | 0%
19.05.08 | V01 - 1,80x2,80 m. Carpintería metálica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios. | ud | 5 | 22807.38 | 114036.9 |  | 2.346%
19.05.09 | V02 - 1,25x2,80 m. Carpintería metálica existente a restaurar. Dos hojas de abrir y una banderola a masillar y pintar. Marco a masillar y pintar. Herrajes a reparar y/o cambiar, fallebas y bisagras. Vidrio float 4mm a reponer en casos necesarios. | ud | 1 | 15945.37 | 15945.37 |  | 0.328%
3.66%
20 | CARPINTERÍAS DE PVC |  |  |  |  | 0 | 0%
20.01 | PUERTAS
20.02 | VENTANAS
20.03 | PORTONES
20.04 | CELOSÍAS Y POSTIGOS
20.05 | VARIOS
0%
0%
21 | CARPINTERÍAS COMBINADAS |  |  |  |  | 57416.59 | 1.181%
21.01 | PUERTAS
21.01.01 | P01 - 1,60x2,25 m.- Puerta placa de una hoja de abrir con estructura bastidor de listones de madera armada tipo nido de abeja enchapada en cedro, con marco de chapa plegada N°16 y premarco de chapa. Dos ventanas visoras de 0,90mts x 0,30mts, laminado de seguridad Blisan 3+3. Incluso herrajes, 3 bisagras a munición reforzadas por hoja, barral antipánico interior y barral fijo exterior. | ud | 1 | 57416.59 | 57416.59 |  | 1.181%
21.02 | VENTANAS
21.02.01 | C 07. 2,32x1,20. Ventana de dos hojas batientes, formada por marco de chapa DD DWG Nº 18 y hojas de tubo estructural para vidrio entero | ud |  | 9317.5322 | 0 |  | 0%
21.03 | PORTONES
21.04 | REJAS, CELOSÍAS Y POSTIGOS
21.05 | VARIOS
21.05.01 | Barral antipánico doble completo | ud |  | 7059.8737 | 0 |  | 0%
1.181%
22 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 876297.75 | 18.03%
22.01 | CIRCUITOS DE ALUMBRADO
22.01.01 | Boca de iluminación completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 31 | 2918.01 | 90458.31 |  | 1.861%
22.01.02 | Recableado de boca de iluminación existente. Comprende Cables, modulos de punto y accesorios, todo en primera marca y calidad, incluso extraccion de cableado existente | boca |  | 2277.127 | 0 |  | 0%
22.02 | CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE
22.02.01 | Boca de tomacorriente para usos generales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø ¾" | boca | 35 | 5044.7 | 176564.5 |  | 3.632%
22.02.02 | Recableado de boca de tomacorriente, para usos generales, existente. Comprende Cables, módulos de punto y accesorios, todo en primera marca y calidad, incluso extraccion de cableado existente | boca |  | 2475.6284 | 0 |  | 0%
22.02.03 | Boca de tomacorriente para usos especiales completa. Cañerías y accesorios de hierro negro semipesado ø 1" | boca | 6 | 6042.69 | 36256.14 |  | 0.7458%
22.02.04 | Recableado de boca de tomacorriente, para usos Especiales, existente. Comprende Cables, modulos de punto y accesorios, todo en primera marca y calidad, incluso extraccion de cableado existente | boca |  | 2387.9137 | 0 |  | 0%
22.03 | GABINETES Y TABLEROS
22.03.01 | Tablero de embutir metálico para veinte bocas DIN, reglamentario | ud |  | 5959.9198 | 0 |  | 0%
22.03.02 | Tablero de embutir metálico para treinta y seis bocas DIN, reglamentario | ud |  | 7465.7103 | 0 |  | 0%
22.03.03 | Tablero exterior metálico para diez bocas, DIN estanco, 300x200x100. "Gabexel" o similar e quivalente | ud |  | 4866.2419 | 0 |  | 0%
22.03.04 | Tablero exterior metálico para veinte bocas, DIN estanco, 300x450x100. "Gabexel" o similar e quivalente | ud | 2 | 7045.74 | 14091.48 |  | 0.2899%
22.03.05 | Tablero exterior metálico para treinta y seis bocas, DIN estanco, 300x600x100. "Gabexel" o similar e quivalente | ud |  | 8189.5922 | 0 |  | 0%
22.03.06 | Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 1500x900x300 mm, "Gen Rod" o similar equivalente | ud |  | 62230.9402 | 0 |  | 0%
22.03.07 | Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 1500x450x300 mm, "Gen Rod" o similar equivalente | ud |  | 42048.6935 | 0 |  | 0%
22.03.08 | Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 900x750x225 mm, "Gen Rod" o similar equivalente | ud |  | 38842.5792 | 0 |  | 0%
22.03.09 | Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 1200x750x225 mm, "Gen Rod" o similar equivalente | ud |  | 54740.1562 | 0 |  | 0%
22.03.10 | Gabinete modular de chapa DWG Nº 16 de 600x450x225 mm, "Gen Rod" o similar equivalente | ud |  | 22186.1684 | 0 |  | 0%
22.04 | PROTECCIONES (Disyuntores y térmica)
22.04.01 | Interruptor termomagnético bipolar 2x10 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 2391.0306 | 0 |  | 0%
22.04.02 | Interruptor termomagnético bipolar 2x16 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 12 | 2391.03 | 28692.36 |  | 0.5902%
22.04.03 | Interruptor termomagnético bipolar 2x25 A 10 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 2391.0306 | 0 |  | 0%
22.04.04 | Interruptor termomagnético bipolar 2x32 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 2643.1984 | 0 |  | 0%
22.04.05 | Interruptor termomagnético bipolar 2x40 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 2643.1984 | 0 |  | 0%
22.04.06 | Interruptor termomagnético bipolar 2x50 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente |  |  | 3250.3619 | 0 |  | 0%
22.04.07 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x25 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 4 | 4885.39 | 19541.56 |  | 0.402%
22.04.08 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x32 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 5622.023 | 0 |  | 0%
22.04.09 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x40 A 6 kA "C" C60N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 5622.023 | 0 |  | 0%
22.04.10 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x50 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 7193.5116 | 0 |  | 0%
22.04.11 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x63 A INS80, "Telemecanique" o similar equivalente | ud |  | 7308.4348 | 0 |  | 0%
22.04.12 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x80 A INS80, "Telemecanique" o similar equivalente | ud |  | 26984.4385 | 0 |  | 0%
22.04.13 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x100 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 1 | 25658.34 | 25658.34 |  | 0.5278%
22.04.14 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x125 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 30489.5079 | 0 |  | 0%
22.04.15 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x160 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 67931.4114 | 0 |  | 0%
22.04.16 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x250 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 94581.4195 | 0 |  | 0%
22.04.17 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x400 A, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 165483.4471 | 0 |  | 0%
22.04.18 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x630 A 50 kA NS630N, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 214278.194 | 0 |  | 0%
22.04.19 | Interruptor termomagnético tetrapolar 4x1000 A 50 kA, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 413229.5984 | 0 |  | 0%
22.04.20 | Disyuntor diferencial bipolar 2x25 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 7596.5865 | 0 |  | 0%
22.04.21 | Disyuntor diferencial bipolar 2x40 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 8458.0732 | 0 |  | 0%
22.04.22 | Disyuntor diferencial bipolar 2x63 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 12095.9616 | 0 |  | 0%
22.04.23 | Disyuntor diferencial bipolar 2x80 A 30 mA ID sistema Multi 9, "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 17309.0217 | 0 |  | 0%
22.04.24 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x25 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud | 4 | 12135.67 | 48542.68 |  | 0.9986%
22.04.25 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x32 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 12280.4439 | 0 |  | 0%
22.04.26 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x40 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 14045.8107 | 0 |  | 0%
22.04.27 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x50 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 26481.0792 | 0 |  | 0%
22.04.28 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x63 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 20523.0996 | 0 |  | 0%
22.04.29 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x100 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 28393.9443 | 0 |  | 0%
22.04.30 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x125 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 53612.8301 | 0 |  | 0%
22.04.31 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x200 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 74438.8681 | 0 |  | 0%
22.04.32 | Disyutor diferencial tetrapolar 4x320 A, 30 mA tipo ID Si "Merlin Gerin" o similar equivalente | ud |  | 88891.2252 | 0 |  | 0%
22.04.33 | Conmutator amperométrico trifasico (0 - 100A) | ud |  | 8912.3992 | 0 |  | 0%
22.04.34 | Conmutator amperometrico trifasico (0 - 250A) | ud |  | 9232.1345 | 0 |  | 0%
22.04.35 | Conmutator amperométrico trifasico (0 - 400A) | ud |  | 9779.8627 | 0 |  | 0%
22.04.36 | Conmutator voltimétrico trifasico (0 - 400V) | ud |  | 4449.5396 | 0 |  | 0%
22.04.37 | Transformador de intensidad 400A 10 VA vent 8x40 resina Cla 1 CL-1/V "Nollmann" o similar equivalente | ud |  | 7035.7415 | 0 |  | 0%
22.04.38 | Transformador de intensidad 220A a 12 V 200 W con tapas para pileta. "Cosmos" o similar equivalente | ud |  | 5107.2055 | 0 |  | 0%
22.05 | ARTEFACTOS
22.05.01 | Artefacto de iluminacion "Jot 1042" de Lucciola o similar equivalente | ud |  | 2643.7862 | 0 |  | 0%
22.05.02 | Artefacto de iluminacion "Top III ET.025" Lucciola o similar equivalente | ud |  | 2086.4846 | 0 |  | 0%
22.05.03 | Artefacto de iluminacion "Bilamp X307" Lucciola o similar equivalente | ud | 31 | 5638.63 | 174797.53 |  | 3.596%
22.05.04 | Farola cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato opal, lámpara D 26 w H 0,70 m | ud |  | 2954.715 | 0 |  | 0%
22.06 | PARARRAYOS
22.06.01 | Puntas captoras | ud |  | 1539.1195 | 0 |  | 0%
22.07 | PUESTA A TIERRA
22.07.01 | Jabalina de cobre ¾"x1,50 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones | ud |  | 22963.0517 | 0 |  | 0%
22.07.02 | Jabalina de cobre ¾"x3,00 m, incluso cable de 16 mm², morceto y conexiones | ud |  | 24238.1788 | 0 |  | 0%
22.08 | TELEFONÍA Y DATOS
22.08.01 | Instalación de boca telefónica completa | ud |  | 5185.2135 | 0 |  | 0%
22.09 | REDES INFORMÁTICAS
22.09.01 | Instalación de boca datos completa, formada por conducción en pisocanal, incluso accesorios, sin cableado y cable UTP/5 gris | ud |  | 7955.0245 | 0 |  | 0%
22.10 | SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
22.10.01 | Instalación de boca para sensores | ud |  | 3263.2901 | 0 |  | 0%
22.10.02 | Colocación de sirena interior | ud |  | 2877.1113 | 0 |  | 0%
22.10.03 | Instalación de boca para centrales de alarma, cañería exterior, tipo cable canal | ud |  | 3663.4578 | 0 |  | 0%
22.10.04 | Instalación de boca de audio | ud |  | 1523.2239 | 0 |  | 0%
22.10.05 | Luz de emergencia 1x20 wats, autonomía 3,5 a 7 hs. "Atomlux" o similar equivalente | ud | 11 | 3919.19 | 43111.09 |  | 0.8869%
22.10.06 | Cartel autónomo "Salida de emergencia" (Permanente), Gammasonic o similar equivalente | ud |  | 5297.9252 | 0 |  | 0%
22.10.07 | Cartel tipo Led "Salida", Gammasonic o similar equivalente | ud | 3 | 2773.32 | 8319.96 |  | 0.1712%
22.11 | VARIOS
22.11.01 | Excavación para tendido de cable subterráneo reglamentario, no menor de 0,70 m de profundidad. | ml |  | 1097.7396 | 0 |  | 0%
22.11.02 | Tendido de cable subterráneo de 2x16 mm² | ml |  | 598.6797 | 0 |  | 0%
22.11.03 | Tendido de cable subterráneo de 4x4 mm² | ml | 70 | 479.34 | 33553.8 |  | 0.6902%
22.11.04 | Tendido de cable subterráneo de 4x10 mm² | ml | 20 | 686.8 | 13736 |  | 0.2826%
22.11.05 | Tendido de cable subterráneo de 4x16 mm² | ml |  | 1025.3608 | 0 |  | 0%
22.11.06 | Tendido de cable subterráneo de 3x35 + 16 mm² | ml |  | 705.3815 | 0 |  | 0%
22.11.07 | Tendido de cable subterráneo de 3x70 + 35 mm² | ml |  | 3521.1244 | 0 |  | 0%
22.11.08 | Tendido de cable subterráneo de 3x120 + 70 mm² | ml |  | 5919.8686 | 0 |  | 0%
22.11.09 | Bandeja perforada 100x50 mm | ml |  | 1533.5112 | 0 |  | 0%
22.11.10 | Bandeja perforada 150x50x3000 mm | ml |  | 1609.6458 | 0 |  | 0%
22.11.11 | Bandeja perforada 200x50x3000 mm | ml | 70 | 2328.2 | 162974 |  | 3.353%
18.03%
23 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  |  |  | 271807.607 | 5.591%
23.01 | AGUA. CAÑERIAS Y ACCESORIOS
23.01.01 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,013 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml | 16.8 | 1069.97 | 17975.496 |  | 0.3698%
23.01.02 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,019 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 1118.5154 | 0 |  | 0%
23.01.03 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,025 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 1290.7019 | 0 |  | 0%
23.01.04 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,032 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 1459.4003 | 0 |  | 0%
23.01.05 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,038 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 1705.2895 | 0 |  | 0%
23.01.06 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,050 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 1974.7386 | 0 |  | 0%
23.01.07 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,063 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 2427.7673 | 0 |  | 0%
23.01.08 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,075 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 3643.9316 | 0 |  | 0%
23.01.09 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,90 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 4748.6138 | 0 |  | 0%
23.01.10 | Cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión ø 0,110 m, tipo "Acqua System PN 20" pesado, o similar equivalente | ml |  | 5466.8222 | 0 |  | 0%
23.01.11 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,013 m | ud | 5 | 2334.87 | 11674.35 |  | 0.2402%
23.01.12 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,019 m | ud |  | 2334.8728 | 0 |  | 0%
23.01.13 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,025 m | ud |  | 2677.6149 | 0 |  | 0%
23.01.14 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,032 m | ud |  | 2772.6369 | 0 |  | 0%
23.01.15 | Llave de paso para uniones por termofusión ø 0,038 m | ud |  | 2679.4876 | 0 |  | 0%
23.01.16 | Llave esférica ø 0,050 m | ud |  | 5584.0982 | 0 |  | 0%
23.01.17 | Llave esférica ø 0,025 m | ud |  | 2825.9169 | 0 |  | 0%
23.01.18 | Llave esférica ø 0,038 m | ud |  | 4401.1653 | 0 |  | 0%
23.01.19 | Llave esférica bronce ø 0,075 m | ud |  | 24014.4915 | 0 |  | 0%
23.01.20 | Llave esférica bronce ø 0,150 m | ud |  | 37817.2616 | 0 |  | 0%
23.01.21 | Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 1500 litros | ud |  | 42674.3988 | 0 |  | 0%
23.01.22 | Tanque de reserva PVC tricapa. Capacidad 2500 litros | ud |  | 48654.6673 | 0 |  | 0%
23.01.23 | Tanque de polipropileno bicapa, capacidad 3000 litros, "Rotopam" o similar equivalente, incluye flotante de alta presión ø ¾" | ud |  | 61914.9808 | 0 |  | 0%
23.01.24 | Colector de cisternas de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvula de limpieza | ud |  | 41939.8726 | 0 |  | 0%
23.01.25 | A-Colector de tanque de reserva de agua, incluye cañerías y accesorios de polipropileno para uniones por termofusión, llaves esféricas y válvulas de limpieza | ud |  | 183528.6023 | 0 |  | 0%
23.02 | DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.02.01 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 160 mm | ml |  | 1590.9596 | 0 |  | 0%
23.02.02 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 110 mm | ml |  | 848.4045 | 0 |  | 0%
23.02.03 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 63 mm | ml |  | 798.3229 | 0 |  | 0%
23.02.04 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 50 mm | ml | 23.9 | 680.99 | 16275.661 |  | 0.3348%
23.02.05 | Cañerías y accesorios de PVC calidad 3,2 ø 40 mm | ml |  | 568.7728 | 0 |  | 0%
23.02.06 | Pileta de piso sifónica 63 mm, acometidas múltiples ø 40 mm | ud | 5 | 1370.9 | 6854.5 |  | 0.141%
23.02.07 | Boca de acceso PVC, calidad 3,2 mm | ud |  | 1696.9992 | 0 |  | 0%
23.03 | DESAGÜES PLUVIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
23.03.01 | Bajada de pluviales en caño de PVC ø 110 mm, espesor 3,2 | ml |  | 1404.8758 | 0 |  | 0%
23.03.02 | Conductal de PVC 110 mm esp: 3,2 mm, incluso parte proporcional de accesorios, pegamento y material menor | ml |  | 1600.8124 | 0 |  | 0%
23.03.03 | Conductal de PVC 160 mm esp: 3,2 mm | ml |  | 1512.8931 | 0 |  | 0%
23.03.04 | Conductal de PVC 200 mm esp: 3,2 mm | ml |  | 4992.8326 | 0 |  | 0%
23.03.05 | Gárgola de chapa de hierro galvanizado Nº 22, desarrollo 0,50 m | ud |  | 5449.886 | 0 |  | 0%
23.03.06 | Rebalse de chapa de hierro galvanizado de 10x15 cm, incluso obras complementarias | ud |  | 2121.0292 | 0 |  | 0%
23.03.07 | Boca de desagüe abierta con decantación, reja de fundición 30x30 cm | ud |  | 4852.1955 | 0 |  | 0%
23.03.08 | Boca de desagüe abierta de 60x60 cm, con decantación, reja de planchuelas y perfiles de 45x45 cm | ud |  | 33774.7177 | 0 |  | 0%
23.03.09 | Boca de desagüe abierta con decantación y pozo de bombeo en subsuelo | ud |  | 11023.0276 | 0 |  | 0%
23.03.10 | Embudo vertical para desagüe de losa, 4" y reja de 20x20 cm PVC | ud |  | 4664.1745 | 0 |  | 0%
23.03.11 | Embudo horizontal para desagüe de losa, 4" y reja de 20x20 cm PVC | ud |  | 2597.7333 | 0 |  | 0%
23.03.12 | Canaleta estándar de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 50 cm | ml |  | 866.5494 | 0 |  | 0%
23.03.13 | Canaleta tipo cenefa de chapa de hierro galvanizado Nº 22, desarrollo mínimo 61 cm | ml |  | 1172.252 | 0 |  | 0%
23.03.14 | Caballete cumbrera de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 40 cm | ml |  | 1130.2539 | 0 |  | 0%
23.03.15 | Babeta de dilatación de chapa de hierro galvanizado, prepintada, Nº 25, desarrollo mínimo 20 cm | ml |  | 1631.4399 | 0 |  | 0%
23.03.16 | Limatesa de chapa de hierro galvanizado Nº 25, desarrollo mínimo 40 cm | ml |  | 947.4976 | 0 |  | 0%
23.04 | ARTEFACTOS Y BRONCERÍA
23.04.01 | Pileta de acero inoxidable simple 600x370x200 mm, "Encas E-60 A" de Johonson o similar equivalente | ud |  | 14158.4932 | 0 |  | 0%
23.04.02 | Bacha Aº Iº tipo Johnson Acero E 44/18 o calidad similar, incluso descarga cromada y conexiones flexibles | ud | 10 | 9073.8 | 90738 |  | 1.867%
23.04.03 | Canilla de servicio cromada, con pico para manguera. "FV" cromo ø ½" o similar equivalente | ud |  | 1974.1105 | 0 |  | 0%
23.04.04 | Grifería monocomando para cocina con pico extensible, "FV" Swing Plus 412.01/90 o similar equivalente | ud |  | 21209.5823 | 0 |  | 0%
23.04.05 | Grifería para lavatorio pico móvil, "FV" Allegro 15 o similar equivalente | ud | 10 | 12828.96 | 128289.6 |  | 2.639%
23.04.06 | Grifería para bidet de bronce cromado, dos llaves y transferencia, "FV" Allegro 295/15 | ud |  | 12828.9563 | 0 |  | 0%
23.04.07 | Grifería de empotrar para mingitorios, "FV" Pressmátic 362 o similar equivalente | ud |  | 2561.3452 | 0 |  | 0%
23.04.08 | Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361 o similar equivalente | ud |  | 13461.5787 | 0 |  | 0%
23.04.09 | Grifería para lavatorios, "FV" Pressmátic 361.03 con manija para discapacitados o similar equivalente | ud |  | 18685.222 | 0 |  | 0%
23.04.10 | Grifería para mingitorios, "FV" Pressmátic 344, antivandálica, de embutir, o similar equivalente | ud |  | 25568.2777 | 0 |  | 0%
23.04.11 | Grifería para ducha de bronce cromado, dos llaves sin transferencia, "FV" Newport 109/B2 o similar equivalente | ud |  | 8927.3184 | 0 |  | 0%
23.04.12 | Válvula para inodoro, "FV" 368.01 con tapa, o similar equivalente | ud |  | 20365.67 | 0 |  | 0%
23.04.13 | Válvula para inodoro, "FV" 361.03 con tapa y agarradera para discapacitados "FV" 0338, o similar equivalente | ud |  | 32376.2607 | 0 |  | 0%
23.04.14 | Inodoro pedestal, "Ferrum" línea Florencia modelo Quequen IQF o similar equivalente. Incluso tapa y asiento TFB O TFN | ud |  | 17214.8088 | 0 |  | 0%
23.04.15 | Inodoro pedestal para discapacitados, "Ferrum" línea Spacio modelo IETJ o similar equivalente. Incluso tapa y asiento TTE3 | ud |  | 32032.3751 | 0 |  | 0%
23.04.16 | Inodoro pedestal para niños, "Ferrum" línea Baby modelo ICH o similar equivalente. Incluso tapa y asiento de madera | ud |  | 17668.0845 | 0 |  | 0%
23.04.17 | Depósito de inodoro de embutir de PVC extrachato, "Ideal" o similar equivalente | ud |  | 7155.826 | 0 |  | 0%
23.04.18 | Depósito de inodoro exterior, tipo mochila, "Ferrum" línea Florencia/Quequén o similar equivalente | ud |  | 12187.791 | 0 |  | 0%
23.04.19 | Depósito para inodoro discapacitados, exterior, tipo mochila "Ferrum" línea Spacio, o similar equivalente | ud |  | 25127.4969 | 0 |  | 0%
23.04.20 | Bidet "Ferrum" línea Andino o similar equivalente | ud |  | 11350.7568 | 0 |  | 0%
23.04.21 | Minguitorio marca "Ferrum" modelo MTN, oval blanco o similar equivalente | ud |  | 10717.1532 | 0 |  | 0%
23.04.22 | Depósito para mingirtorios de embutir, chato, de PVC. Capacidad 12 litros | ud |  | 6450.2131 | 0 |  | 0%
23.04.23 | Lavatorio paradiscapacitados (Sistema de soporte fijo) "Ferrum" línea Spacio LET 1F o similar equivalente | ud |  | 40424.7584 | 0 |  | 0%
23.04.24 | Receptáculo Extra Playos 90X90X4 FERRUM NS99QB o similar equivalente | ud |  | 17364.2125 | 0 |  | 0%
23.04.25 | Barra de seguridad rebatible (p/sanit discap). "Ferrum" VTEB8 80x18,5 cm, o similar equivalente | ud |  | 33560.7523 | 0 |  | 0%
23.04.26 | Barra de seguridad fija (p/sanit discap). "Ferrum" VEFR 5, largo 50 cm, o similar equivalente | ud |  | 10027.8543 | 0 |  | 0%
23.04.27 | Ducha de emergencia para laboratorios | ud |  | 3467.4536 | 0 |  | 0%
23.04.28 | Lavaojos | ud |  | 2649.4212 | 0 |  | 0%
23.05 | EQUIPOS DE BOMBEO
23.05.01 | Bomba Sumergible 1,5 HP, apta para desgote de cisternas. Marca Motorarg, con tablero de comando y flotante, caudal 15.000 lt/hr a 2 m, o similar equivalente | ud |  | 33802.1791 | 0 |  | 0%
23.05.02 | Equipo presurizador formado por dos bomba "Rowapress 200" alto caudal, o similar equivalente, 2,00 kg/cm³, válvulas de retención, llaves esféricas de 1½" y vaso de expansión | ud |  | 87024.3932 | 0 |  | 0%
23.05.03 | Bomba centrífuga marca "Pedrollo 3HP BP300(BCE) 1 1/4x1 Trif. o similar equivalente | ud |  | 53779.1803 | 0 |  | 0%
23.06 | INSTALACIONES ESPECIALES
23.06.01 | Instalación para gases especiales (Aire, Aire comprimido, Gas hidrógeno, Gas nitrógeno; Oxígeno, Gas Hélio, Gas argón, etc.). Bandeja portacaño, caño de acero inoxidable ½", caño de hierro negro ½", incluso descarga a tierra con cable de Cu de 16 mm² | ml |  | 6891.672 | 0 |  | 0%
23.07 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y OTROS
23.07.01 | Cámara séptica de 10 m³, con bocas de entrada y salida de 0,60x0,60 m | ud |  | 311600.0541 | 0 |  | 0%
23.07.02 | Cámara inspección 0,60 x 0,60 m | ud |  | 11530.9573 | 0 |  | 0%
23.07.03 | Cámara desengrasadora, capacidad 160 litros | ud |  | 18774.5774 | 0 |  | 0%
23.07.04 | Clorinador | ud |  | 26179.0776 | 0 |  | 0%
23.08 | VARIOS
23.08.01 | Dispenser de jabón líquido de PVC esmerilado "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud |  | 1408.7117 | 0 |  | 0%
23.08.02 | Dispenser de papel secamanos de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud |  | 1410.2823 | 0 |  | 0%
23.08.03 | Dispenser de papel higiénico de PVC "Dallachiesa" o similar equivalente, incluso elementos de fijación | ud |  | 2225.4106 | 0 |  | 0%
5.591%
24 | INSTALACIÓN DE GAS |  |  |  |  | 295235.44 | 6.073%
24.01 | CAÑERIAS Y ACCESORIOS
24.01.01 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,013 m | ml | 17 | 2508.22 | 42639.74 |  | 0.8772%
24.01.02 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,019 m | ml | 12 | 3115.75 | 37389 |  | 0.7691%
24.01.03 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,025 m | ml | 24.5 | 4047.74 | 99169.63 |  | 2.04%
24.01.04 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,032 m | ml | 7 | 5140.58 | 35984.06 |  | 0.7402%
24.01.05 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,038 m | ml |  | 5525.7697 | 0 |  | 0%
24.01.06 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,051 m | ml |  | 7936.0631 | 0 |  | 0%
24.01.07 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,063 m | ml | 5 | 9849.5 | 49247.5 |  | 1.013%
24.01.08 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,076 m | ml |  | 12157.2884 | 0 |  | 0%
24.01.09 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,102 m | ml |  | 16545.3611 | 0 |  | 0%
24.01.10 | Cañerías y accesorios de hierro negro con protección epoxi ø 0,152 m | ml |  | 18998.1419 | 0 |  | 0%
24.02 | LLAVE DE PASO Y MEDIDORES
24.02.01 | Llave de paso gas "fv" o similar equivalente, cromo con campana ø 0,013 mm | ud | 9 | 2379.23 | 21413.07 |  | 0.4405%
24.02.02 | Llave de paso gas, bronce ø 0,019 mm | ud |  | 2664.0946 | 0 |  | 0%
24.02.03 | Llave de paso gas, bronce ø 0,025 mm | ud |  | 4174.9413 | 0 |  | 0%
24.02.04 | Llave de paso gas, bronce ø 0,032 | ud |  | 6188.8089 | 0 |  | 0%
24.02.05 | Llave de paso gas, bronce ø 0,038 | ud |  | 8682.6597 | 0 |  | 0%
24.02.06 | Llave de paso gas, bronce ø 0,050 | ud |  | 11505.1902 | 0 |  | 0%
24.02.07 | Llave esférica para gas "Alarsa", bronce 4 bar, ø 0,063 | ud | 1 | 9392.44 | 9392.44 |  | 0.1932%
24.02.08 | Cabina de medición completa para 50 m³ | ud |  | 293941.8691 | 0 |  | 0%
24.03 | ARTEFACTOS
24.03.01 | Anafe frontal de dos hornallas "Brogas" o similar equivalente | ud |  | 10179.5528 | 0 |  | 0%
24.03.02 | Cocina modular 4 hornallas "Serie 700 mod. C-S700 G" similar o equivalente, según memoria y especificaciones tecnicas | ud |  | 55543.0527 | 0 |  | 0%
24.03.03 | Calefón tiro natural 14 lt/min, "Longvie" o similar equivalente | ud |  | 22949.5592 | 0 |  | 0%
24.03.04 | Termotanque de alta recuperación 160 litros | ud |  | 73975.8203 | 0 |  | 0%
24.03.05 | Calefactor 2000 kcal/h, tiro balanceado, "Longive" S21 o similar equivalente | ud |  | 16365.4242 | 0 |  | 0%
24.03.06 | Calefactor 5000 kcal/h, tiro balanceado, "Longvie" S21 o similar equivalente | ud |  | 19941.9604 | 0 |  | 0%
24.03.07 | Mechero Bunsen | ud |  | 2513.19 | 0 |  | 0%
24.04 | VARIOS
24.04.01 | Solicitud de servicio y trámite de aprobación de planos para instalación de gas | gl |  | 14346.1626 | 0 |  | 0%
6.073%
25 | CALEFACCIÓN |  |  |  |  | 0 | 0%
25.01 | CENTRAL COLECTIVA
25.01.06 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 20 mm (½") o similar equivalente | ml |  | 1289.013 | 0 |  | 0%
25.01.07 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 25 mm (3/4") o similar equivalente | ml |  | 1577.2777 | 0 |  | 0%
25.01.08 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 32 mm (1") o similar equivalente | ml |  | 1951.4661 | 0 |  | 0%
25.01.09 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 40 mm (1¼") o similar equivalente | ml |  | 2532.7685 | 0 |  | 0%
25.01.10 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 50 mm (1½") o similar equivalente | ml |  | 3055.7963 | 0 |  | 0%
25.01.11 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 63 mm (2") o similar equivalente | ml |  | 4007.8311 | 0 |  | 0%
25.01.12 | Cañeria y accesorios para distribucion de agua caliente con tubos de polipropileno Lumin "Acqua System" 75 mm (2½") o similar equivalente | ml |  | 5727.5909 | 0 |  | 0%
25.01.21 | Radiadores "TSA" modelo Plus o similar equivalente de 10 elementos, completo | ud |  | 8356.6679 | 0 |  | 0%
0%
26 | AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | 0%
26.01 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL
26.01.07 | Equipos de aire acondicionado marca GOODMAN, o similar equivalente, modelo CAPF-3642D/CKF-60. Montaje y conexión de equpos con cañería de cobre, batería de resistencia eléctrica (3 x 4 Kw), tablero eléctrico, presostato, termostato, botonera y conexión general. Incluso conductos de alimentación y retorno y, rejillas de alimentación y retorno | gl |  | 275460.6283 | 0 |  | 0%
26.02 | AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUAL
26.02.04 | Split frío-calor modelo Waira 5500 kcal/h de Surrey o similar equivalente | ud |  | 105567.8143 | 0 |  | 0%
26.02.07 | Split frío-calor modelo Waira 3000 kcal/h de Surrey o similar equivalente | ud |  | 50338.5844 | 0 |  | 0%
26.02.08 | Split frío-calor modelo Waira 2300 kcal/h de Surrey o similar equivalente | ud |  | 43218.9586 | 0 |  | 0%
26.03 | VARIOS
26.03.01 | Reubicación de split existente | ud |  | 7506.0249 | 0 |  | 0%
26.03.02 | Preinstalación de equipos, incluye cañerías y cajas | ud |  | 8382.1233 | 0 |  | 0%
0%
27 | ASCENSORES Y MONTACARGAS |  |  |  |  | 0 | 0%
27.01 | ASCENSORES
27.01.01 | Ascensor electromecánico cuatro paradas (Planta baja y tres pisos) con doble acceso en cabina a 180°. Capacidad 600 kg, velocidad 37 m/min., medida de cabina con puertas aptas para discapacitados (1100x1300 mm) y puertas automáticas de 900x2000 mm en cabina y pisos | ud |  | 492676.976 | 0 |  | 0%
27.01.04 | Ascensor hidráulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 450 kg, velocidad 37 m/min., medida de cabina con puertas aptas para discapacitados (1500x1700 mm) y puertas automáticas de 900x2000 mm en cabina y pisos | ud |  | 492676.976 | 0 |  | 0%
27.02 | MONTACARGAS
27.02.01 | Montacarga hidráulico tres paradas (Planta baja y dos pisos). Capacidad 1000 kg, velocidad 37 m/min., medida de pasadizo 1300x2100 con puertas tipo guillotina | ud |  | 230017.8148 | 0 |  | 0%
27.03 | VARIOS
27.03.01 | Perforación y encamisado de pistón hidráulico | gl |  | 18331.7488 | 0 |  | 0%
0%
28 | SERVICIOS CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD |  |  |  |  | 33019.28 | 0.6793%
28.01 | CAÑERÍAS Y ACCESORIOS
28.01.01 | Cañerías y accesorios de hierro galvanizado ø 3" | ml |  | 6785.3871 | 0 |  | 0%
28.02 | NICHOS PARA HIDRANTES Y ACCESORIOS
28.02.02 | Boca de incendio, formada por válvula, gabinete, lanza, manguera de lino y llave de ajuste. Tamaño de gabinete 60x65x20 cm. | ud |  | 4014.7006 | 0 |  | 0%
28.03 | EXTINGUIDORES
28.03.01 | Matafuego a base de polvo químico, ABC 5 Kg, provisión y montaje | ud | 4 | 8254.82 | 33019.28 |  | 0.6793%
28.03.02 | Matafuego a base de polvo químico, BC 3,5 Kg, provisión y montaje | ud |  | 17782.9296 | 0 |  | 0%
28.03.03 | Matafuego a base de polvo químico, K 2,5 Kg, provisión y montaje | ud |  | 11322.6623 | 0 |  | 0%
28.04 | VARIOS
28.04.01 | Cartelería y señalética, fotoluminiscente, alto impacto 14x39 cm | ud |  | 678.7231 | 0 |  | 0%
0.6793%
29 | VIDRIOS, CRISTALES, ESPEJOS, etc |  |  |  |  | 0 | 0%
29.01 | VIDRIOS
29.01.04 | Vidrio armado 6 mm | m² |  | 5471.0606 | 0 |  | 0%
29.01.11 | Espejo de 4 mm, claro | m² |  | 4638.9579 | 0 |  | 0%
0%
30 | PINTURA |  |  |  |  | 647555.766 | 13.32%
30.01 | MUROS EXTERIORES
30.01.02 | Látex en paramentos verticales exteriores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y dos de terminación | m² |  | 690.456 | 0 |  | 0%
30.02 | MUROS INTERIORES
30.02.01 | Látex en paramentos verticales interiores. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fondo y tres de terminación | m² | 555.6 | 704.68 | 391520.208 |  | 8.054%
30.03 | CIELORRASOS
30.03.02 | Látex para cielorrasos. Comprende acondicionamiento de la base, una mano de fijador y tres manos de terminación | m² | 189 | 843.91 | 159498.99 |  | 3.281%
30.04 | CARPINTERÍAS DE MADERA
30.04.03 | Esmalte sintético para carpintería de madera, comprende acondicionamiento de la base, una mano de convertidor y dos manos de terminación | m² | 84 | 1023.91 | 86008.44 |  | 1.769%
30.05 | CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍA
30.05.02 | Esmalte sintético para carpintería metálica y herrería, comprende acondicionamiento de la base, una mano de convertidor o antióxido, una mano de fijador al aguarrás y dos manos de terminación | m² | 9.6 | 1096.68 | 10528.128 |  | 0.2166%
30.06 | VARIOS
30.06.08 | Arenado | m² |  | 632.6168 | 0 |  | 0%
30.06.09 | Hidrolavado de fachadas a baja/media presión | m² |  | 425.6723 | 0 |  | 0%
30.06.10 | Pintura impermeable sobre cubiertas, tipo Fibrada, comprende cuatro manos cruzadas (1 kg mínimo por m²) | m² |  | 2410.4733 | 0 |  | 0%
30.06.11 | Pîntura epoxi bi-componente sobre esructuras metálicas | m² |  | 2585.6796 | 0 |  | 0%
30.06.12 | Pintura epoxi sobre paramentos interiores | m² |  | 2585.6796 | 0 |  | 0%
13.32%
31 | OBRAS VARIAS |  |  |  |  | 269200.36 | 5.538%
31.01 | MARMOLERÍA
31.01.03 | Mesada de mármol Gris Mara, espesor 2 cm, incluye frente de 0,10 m | m² |  | 16251.451 | 0 |  | 0%
31.02 | VARIOS
31.02.09 | Ma01 - 2,44 x 0,99 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con una bacha de acero inoxidable, correspondiente al M1 Ex., según planos y memoria | ud | 8 | 22316.31 | 178530.48 |  | 3.673%
31.02.10 | Ma02 - 6,20 x 0,94 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en isla. Con dos bachas de acero inoxidable en muebles nuevos con estructura de hierro, correspondiente al M2, según planos y memoria. Incluso estructura metálica | ud | 1 | 52436.58 | 52436.58 |  | 1.079%
31.02.11 | Ma03 - 1,20 x 0,60 m. - Mesada de granito Gris Mara e: 2mm, en muebles campana existentes, correspondiente al MC01, según planos y memoria | ud | 2 | 19116.65 | 38233.3 |  | 0.7865%
31.02.13 | E 05-1,80x0,80 m - Mesa de trabajo con estructura de tubos cuadrados 40x40mm e: 2mm, incluso mesada gris mara con traforo y bacha de acero inoxidable 44x34x18 cm., según planos y memoria | ud |  | 39427.7907 | 0 |  | 0%
31.02.35 | Bancos de hormigón premoldeado | ud |  | 1293.7726 | 0 |  | 0%
31.02.40 | Plantación de árboles tipo "Árbol de Judea" | ud |  | 515.4944 | 0 |  | 0%
5.538%
32 | SEGURIDAD e HIGIENE |  |  |  |  | 48127.84 | 0.9901%
32.01 | Seguridad e Higiene | gl | 1 | 48127.84 | 48127.84 |  | 0.9901%
0.9901%
| TOTAL |  |  |  |  | 4861121.002 | 100% | 97.33%
Importa el presente presupuesto la suma de: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100. | [7 empty] | 25371.1952